Odosielateľ: Miriam Rajchmanová			   Adresát: 	Mgr. Ľuba Ďurčová

oddelenie výstavby 				           	vedúca oddelenia správneho

a životného prostredia				   	a organizačného

Mgr. Igor Kríž

prednosta MsÚ

V Kremnici 11. 01. 2013

Vec

### Odpoveď na interpelácie poslancov MsZ zo dňa 06. 12. 2012

Interpelácia p. Mišíkovej - „či je niečo robené v príprave opravy Lúčanského priechodu“

Na opravu Lúčanského priechodu je vypracovaná projektová dokumentácia s názvom „Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov od objektu 874/33 po pešiu zónu na Dolnej ulici v PR Kremnica“, pozostávajúca z verejného osvetlenia, dažďovej kanalizácie a samotnej povrchovej úpravy cesty. Predpokladané náklady na uskutočnenie stavby sú 300 tis. €. Potrebné je vybaviť príslušné povolenia na uskutočnenie stavby a následné schválenie v rozpočte mesta a verejné obstarávanie na dodávateľa.

Interpelácia p. Boldiša – „pouvažovať o výmene krpatých svietidiel za normálne“

Mesto v súčasnosti neuvažuje s výmenou nízkych svietidiel, nakoľko sú zrealizované podľa odsúhlaseného projektu financovaného z fondov Európskej únie. V strednej časti námestia boli navrhnuté popri chodníkoch nízke svietidlá namiesto jedného vysokého trojramenného svietidla umiestneného v strede námestia, ktoré bolo z pamiatkového hľadiska nevhodné (narúšalo diaľkové pohľady). Vysoké svietidlá po obvode námestia boli navrhnuté tak, aby dostatočne osvetlili plochu námestia a nízke svietidlá zabezpečujú len nasvietenie chodníkov. Osvetlenie stredu námestia je doplnené aj nasvietením stĺpu sv. Trojice.